磋 商 文 件

项目名称：   腹腔镜镜头及台式小型蒸汽灭菌器采购项目

采购需求：具体技术要求见磋商文件“第四部分 采购需求”。

采 购 人：           鄂东医疗集团市妇幼保健院

二〇二一年十二月

目  录

第一部分  磋商公告	3

第二部分  磋商须知	5

第三部分  资格审查与评审标准	11

第四部分  采购需求	14

第五部分  磋商文件格式	20

# 第一部分  磋商公告

鄂东医疗集团市妇幼保健院 （以下简称“磋商人”）拟对腹腔镜镜头及台式小型蒸汽灭菌器采购项目（项目名称）进行磋商，欢迎符合资格条件的供应商参与本项目的磋商。

一、项目概况：

1、项目名称：腹腔镜镜头及台式小型蒸汽灭菌器采购项目；

2、项目内容：

| 项目包号 | 项目名称 | 预算金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包一 | 腹腔镜镜头采购项目 | 8 |  |
| 包二 | 台式小型压力蒸汽灭菌器采购项目 | 8.5 |  |

注明：超过预算金额视为无效投标；

3、服务地点：鄂东医疗集团市妇幼保健院。

4、磋商内容：具体技术要求见磋商文件“第四部分 采购需求”。

5、本项目不接受联合体响应。

二、供应商资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力(营业执照或事业单位法人证书或个体工商户营业执照等证明文件)；

2.投标人为生产企业的需提供医疗器械生产许可证；投标人为代理商的需提供医疗器械经营许可证或备案证；所投产品需提供医疗器械产品注册证或备案证，进口产品需提供制造商的授权书。

3.供应商须提供近三年在经营活动中没有重大违法记录（提供近三年无重大违法记录声明）。

4.投标人须提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中的查询截图（以招标公告发出后查询结果为准）；

5.本项目不接受联合体参与磋商；

注：具体要求详见磋商文件第三部分“资格性和符合性审查表”。

三、磋商文件的获取：

时间：即日起至2022年1月4日（上午8：30-12：00，下午14：00-17：00，北京时间，法定节假日除外）

地点：鄂东医疗集团市妇幼保健院行政楼3号楼206室；

方式：须持法定代表人授权委托书原件（含法定代表人及委托人身份证信息）或法定代表人证明书原件（含法定代表人身份证信息），营业执照复印件加盖单位公章。符合要求的供应商可获取磋商文件。

四、递交响应文件截止时间和开启时间：

1、递交响应文件截止时间：2022年1月5日14时30分（北京时间）。

2、递交响应文件截止时间即为开启时间。逾期送达的响应文件概不接收。

五、响应文件送达地点及开启地点：

鄂东医疗集团市妇幼保健院行政楼3号楼203室；

六、对本次磋商提出询问，请按以下方式联系：

名  称：鄂东医疗集团市妇幼保健院

地  址：黄石市下陆区桂林南路80号

联系人：李先生

电  话：0714-6357866

鄂东医疗集团市妇幼保健院

2021年12月28日

# 第二部分  磋商须知

磋商须知前附表

| 项号 | 类别 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 腹腔镜镜头及台式小型蒸汽灭菌器采购项目 |
| 2 | 服务地点 | 鄂东医疗集团市妇幼保健院 |
| 3 | 服务目标 | 合格 |
| 4 | 联合体 | 不接受 |
| 5 | 磋商有效期 | 60日历天（从递交响应文件截止之日算起） |
| 6 | 资格审查方法 | 资格后审 |
| 7 | 磋商保证金 | 无 |
| 8 | 响应文件份数 | 响应文件纸质版：正本 1 份，副本2份。 所有响应文件接收后概不退还。 |
| 9 | 响应文件的递交 | 1、供应商法定代表人凭法定代表人身份证明书（原件）或授权代表凭法定代表人授权书（原件）、本人身份证（原件）参加磋商。以上材料无需封装。 2、纸质响应文件的正本、副本必须密封和加盖供应商公章后递交，包装上应注明项目编号、项目名称、供应商名称。 3、未按要求密封和加写标记的响应文件可被视为无效文件，磋商人有权拒收。 |

供应商须知

一. 响应文件的说明

1. 响应文件的制作与编制

1.1 供应商应按照磋商文件的要求编制响应文件，响应文件应对磋商文件提出的实质性要求和条件做出实质性响应。

1.2 供应商响应文件和与磋商有关的所有文件均应使用中文简体汉字。

1.3 供应商响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

2. 供应商响应文件包含内容：

一、承诺函

二、法定代表人身份证明书

三、法定代表人授权委托书

四、报价表

五、供应商认为需要提供的其他资料

响应文件应按上述内容及顺序编制。

3. 磋商有效期

3.1 磋商有效期见供应商须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本磋商文件要求的供应商响应文件均保持有效。

3.2 在特殊情况下，磋商人在原定磋商有效期内，可以根据需要以书面形式向供应商提出延长有效期的要求，而不被没收磋商保证金。同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，但需要相应的延长磋商保证金的有效期，在延长的磋商有效期内本须知关于磋商保证金的退还与没收的规定仍然适用。

4.响应文件的份数、制作要求和签署

（1）供应商提供响应文件，需提供正本壹份、副本贰份，每份响应文件封面，均要注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本内容有差异，以正本为准；纸质响应文件正本和副本分别用非透明文件袋密封。

（2）响应文件应当以纸质印刷体形式编制，文件正文要编写目录、页码，且胶装装订完好。由于响应文件出现错页、缺页所导致的一切后果由供应商自行承担。

（3）响应文件文字：响应文件均以中文印刷，中文以外的文字应附以中文译文，中外文不符时以中文为准。

（4）响应文件计量单位：除在磋商文件的技术规格中有规定的之外，计量单位使用中华人民共和国法定计量单位。

2、各类响应文件的份数要求见供应商须知前附表。

二. 响应文件的递交

1. 响应文件的密封和标识

响应文件要将响应文件正副本一个密封封包，封包上应写明磋商人名称、项目名称、供应商名称，应注明“响应文件”字样，密封骑缝处加盖供应商单位公章。

未按要求密封和加写标记的响应文件，磋商人将有权拒收。

2. 响应文件的递交

2.1 供应商须在磋商公告的提交响应文件截止时间前将响应文件送达规定的地点，由磋商人当场签收。

2.2 当出现下列情形之一的，为无效响应文件，磋商人将拒收：

2.2.1 响应文件逾期送达或者中途撤标或者未送达指定地点的。

2.2.2 响应文件未按照磋商文件的要求予以密封的。

2.3 磋商人将按磋商须知前附表规定的时间、地点进行准时开标。

2.4 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

3.响应文件的修改与撤回

在规定的提交响应文件截止时间前，响应文件可以补充，修改或者撤回已提交的响应文件。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分，应当按本磋商文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和送达、签收、保管。

三. 开标

1、磋商人在磋商文件规定的时间、地点主持公开开标。开标会由磋商人主持，供应商代表及有关工作人员参加。

2、供应商参加开标的代表应为供应商的法定代表人或授权委托书上载明的委托代理人本人。

3、开标时，由供应商代表查验各自磋商文件的密封情况。

4、磋商人在开标仪式上，将当众宣读供应商的名称、及其磋商文件的修改、磋商文件的撤回等磋商人认为适当的内容。

四. 评标

1、磋商人将根据本次磋商项目的特点，按照磋商人有关规定，结合本项目的特点组建评审委员会。由评审委员会对具备实质性响应的供应商提交的响应文件进行审查、质疑、评估和比较。

2、评审委员会成员由相关专业等方面的专家和其他有关方面的代表组成。

3、评标期间，根据评标情况有可能请供应商的法定代表人或委托代理人参加质询，质询时间、地点另行通知。

五. 评标原则

1、评审委员会将遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。对所有供应商磋商文件的评估，都采用相同的程序和标准。

2、评标按照磋商文件中的要求和条件进行。

3、评审委员会只对实质上响应磋商文件的磋商文件进行评价和比较。

4、评审委员会在评标时，将综合比较各供应商的综合实力、报价、服务承诺等，并根据综合评定结果择优确定本项目入库候选人名单。

六. 对响应文件的初审和响应性的确定

1、开标后，评审委员会将对响应文件进行初步审查，主要审查响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求、内容是否完整、有无计算错误、文件签署是否齐全、是否存在重大偏离等。

2、评审委员会保留对初审通过的供应商的资格和所提供材料真实性等进行进一步审查和做出相应决定的权力。

3、在对响应文件进行详细评估之前，评审委员会将依据供应商提供的资格证明文件对供应商的服务能力等方面进行综合审查。

4、重大偏离是指响应文件未能对磋商文件内容做出实质性响应。与磋商文件有重大偏离的响应文件将被视为无效响应。重大偏离的认定须经评审委员会全体成员三分之二及以上同意。重大偏离不允许在开标后修正，但经评审委员会商定一致同意后，将允许修正磋商中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应磋商文件要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

5、评审委员会对磋商文件的判定，只依据磋商内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

6、下列响应文件将有可能被拒绝或按照无效响应处理：

（1）供应商法定代表人或被授权人未按时参加开标的。

（2）磋商文件未在规定的磋商截止时间前递交的。

（3）磋商文件未按磋商文件规定签署和盖章的。

（4）未按磋商文件规定提交资格文件的。

（5）没有完全响应磋商文件中规定的实质性要求的。

（6）提供虚假资料或者违反有关法律法规及政策规定的。

（7）符合磋商文件规定的其他无效响应条款，或因其他情形评委认定为无效响应的。

七. 磋商文件的澄清

1、评审委员会有权要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或者补正。

2、供应商必须按照评审委员会通知的澄清内容和时间做出澄清。必要时评审委员会可要求供应商就澄清的问题作书面答复，该答复必须加盖供应商公章,并经供应商的法定代表人或委托代理人的签字认可，将作为磋商文件内容的一部分。

3、供应商澄清、说明或者补正不得超出磋商文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

八.成交供应商的确认

评审委员会根据通过资格审查的供应商，采用综合评分法对磋商文件评价和比较，评审委员会根据综合评分情况，汇总各供应商评审得分，供应商的最终得分为各评委汇总后平均分，汇总后平均分得分最高的供应商为成交供应商。

九.成交通知书及签订合同

1、成交通知

1.1 成交供应商被正式确定后，磋商人将在公告指定网站媒介上公告成交结果。

1.2 《成交通知书》将作为签订合同的依据之一。

1.3 磋商结果公示期满后，在10日内领取《成交通知书》，未领取者视为自动放弃，并有权追究处罚。

2、签订合同

2.1 磋商人和成交供应商应在收到《成交通知书》后及时签订合同。

2.2 磋商文件、响应文件、答疑及澄清文件，均为签订合同的依据。

十.其他

本磋商文件的最终解释权在磋商人。

# 第三部分  资格审查与评分标准

一、评审方法

本次评审采用综合评分法，满分100分。综合评分法是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

二、资格性和符合性审查表

| 序号 | 资格性审核内容 | 供应商 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力(营业执照或事业单位法人证书或个体工商户营业执照等证明文件) |  |
| 2 | 近三年在经营活动中没有重大违法记录行为（做出相关承诺及声明） |  |
| 3 | 供应商须未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供查询截图） |  |
| 4 | 本项目不接受联合体响应，同时项目执行过程中不允许转包、分包 |  |
| 序号 | 符合性审核内容 | / |
| 1 | 响应文件按照磋商文件要求密封、签署、盖章。 |  |
| 2 | 本项目不接受联合体响应，同时项目执行过程中不允许转包、分包。 |  |
| 3 | 响应文件有效期满足磋商文件要求。 |  |
| 4 | 按规定获取磋商文件。 |  |
| 5 | 响应文件未附有磋商人不能接受的条件。 |  |
| 6 | 磋商文件规定的其他实质性要求。 |  |
| 审核结论 |  |  |

说明：

1、评审小组分别对每一响应文件依据上表进行检查。

2、满足要求的条款打“√”，否则为“×”。

3、响应文件中有任意一条不满足上表要求的将导致其响应无效，不进入下一项评审。

三、评分标准

1、包一评分标准

| 评分项目 | 标 准 及 分 值 |
| --- | --- |
| 磋商报价 （35分） | 通过初步审核的有效报价，进入价格评议环节。 本项目价格评议采取低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且报价（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分。供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（评标基准价/磋商报价）×35%×100。 |
| 技术 （40分） | 1．技术指标全部符合招标要求得40分。 2．未标注“*”号的一般性技术参数不满足招标要求的，每一项减3分。 3．标注“*”号的重要性技术参数不满足招标要求的，每一项减5分。(供应商在磋商文件中必须载明所投设备的原厂技术证明或检测报告参数部分或彩色宣传资料等证明材料) 4. 磋商文件中没有提供原厂技术证明或检测报告参数部分或彩色宣传资料等证明材料将减10分。 |
| 技术优势（7分） | 1.产品性能评价：由评审专家以使用经验和产品说明为依据进行给分，综合评比优得3分、一般得1-2分； 2．竞标产品生产工艺水平有优势且有技术资料证明的优得3分。 3．产品在将来使用过程中环保、节能、损耗小且有技术资料说明的得1分。 |
| 质保期（2分） | 供应商承诺质保期实质性优于采购文件要求的每延长一年加1分，最高得2分。 |
| 信誉（3分） | 1．产品宣传的客观性、技术参数响应的真实综合评标优得2分，一般得0-1分。 2．磋商报价的合理性、合同执行的守信度、服务及时周到与否，以及有无不良记录、违约欺骗情况综合评标优得1分，一般得0-0.5分。 |
| 市场占有率 （6分） | 磋商企业类似产品销售业绩或提供所投该机型的厂家或代理商的销售业绩（包含有本项目所投产品至少一项）。提供真实有效的合同复印件或中标通知书为准，每个得2分，最高得6分。 |
| 服务 （5分） | 1．响应标书售后要求并有完备的售后服务体系，得1分。 2．提供产品服务的省内分支机构情况，得1分。 3．根据供应商服务网点分布情况及数量、有针对性强的人员培训方案及售后服务方案进行评比。方案切合实际、高度契合采购要求的得3分；方案基本合理，基本满足采购要求的得2分，其它得0-1分。 |
| 竞争性磋商文件制作 （2分） | 磋商文件编制完整、精致、全面响应竞争性磋商文件，逐页有连续页码、有详细目录、目录与有关材料装订顺序对应清晰、查阅方便，得2分。磋商文件制作一般得0-1分。 |

2、包二评分标准

| 评分项目 | 标 准 及 分 值 |
| --- | --- |
| 磋商报价 （35分） | 通过初步审核的有效报价，进入价格评议环节。 本项目价格评议采取低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且报价（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分。供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（评标基准价/磋商报价）×35%×100。 |
| 技术 （45分） | 1．技术指标全部符合招标要求得45分。 2．未标注“*”号的一般性技术参数不满足招标要求的，每一项减3分。 3．标注“*”号的重要性技术参数不满足招标要求的，每一项减5分。(供应商在磋商文件中必须载明所投设备的原厂技术证明或检测报告参数部分或彩色宣传资料等证明材料) 4. 磋商文件中没有提供原厂技术证明或检测报告参数部分或彩色宣传资料等证明材料将减10分。 |
| 技术优势（5分） | 1.产品性能评价：由评审专家以使用经验和产品说明为依据进行给分，综合评比优得3分、一般得1-2分； 2．竞标产品生产工艺水平有优势且有技术资料证明的优得1分。 3．产品在将来使用过程中环保、节能、损耗小且有技术资料说明的得1分。 |
| 质保期（2分） | 供应商承诺质保期实质性优于采购文件要求的每延长一年加1分，最高得2分。 |
| 信誉（3分） | 1．产品宣传的客观性、技术参数响应的真实综合评标优得2分，一般得0-1分。 2．磋商报价的合理性、合同执行的守信度、服务及时周到与否，以及有无不良记录、违约欺骗情况综合评标优得1分，一般得0-0.5分。 |
| 市场占有率 （3分） | 磋商企业类似产品销售业绩或提供所投该机型的厂家或代理商的销售业绩（包含有本项目所投产品至少一项）。提供真实有效的合同复印件或中标通知书为准，每个得1分，最高得3分。 |
| 服务 （5分） | 1．响应标书售后要求并有完备的售后服务体系，得1分。 2．提供产品服务的省内分支机构情况，得1分。 3．根据供应商服务网点分布情况及数量、有针对性强的人员培训方案及售后服务方案进行评比。方案切合实际、高度契合采购要求的得3分；方案基本合理，基本满足采购要求的得2分，其它得0-1分。 |
| 竞争性磋商文件制作 （2分） | 磋商文件编制完整、精致、全面响应竞争性磋商文件，逐页有连续页码、有详细目录、目录与有关材料装订顺序对应清晰、查阅方便，得2分。磋商文件制作一般得0-1分。 |

第四部分  采购需求

一、技术参数：

1、腹腔镜镜头采购项目

| 医疗设备项目 | 腹腔镜镜头采购项目（包一） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 1台套 | 预算金额（万元） | 8 |
| - 一、配置要求： - 1、可与不同品牌腹腔镜摄像系统（STORZ、史赛克、狼牌、奥林巴斯等）兼容。 |  |  |  |
| 二、技术参数（※作论证依据，请详细注明）： - 1、镜身长度：≧300mm； - 2、镜身直径：10mm； - 3、视角：30度； - 4、灭菌方式：可高温高压消毒； - 5、※兼容性：可与不同品牌腹腔镜摄像系统（STORE、史赛克、狼牌、奥林巴斯等）兼容。 |  |  |  |
| 三、培训、售后要求： 1、质保≥2年；现场安装，按科室需求进行培训；如遇故障1小时响应，24小时到达现场维修。 |  |  |  |

2、台式小型压力蒸汽灭菌器

| 医疗设备项目 | 台式小型压力蒸汽灭菌器（包二） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 1台套 | 预算金额（万元） | 8.5 |
| - 一、配置清单： - 灭菌托盘支架：1个，原厂独立可旋转不锈钢； - 灭菌托盘：5个； - 外置蒸馏水存储系统：1套； - 放置架：1个，不锈钢。 |  |  |  |
| 二、技术参数（※作论证依据，请详细注明）： - （一）、技术参数： - 1.电源：220/230 VAC ；功率：2100W； - 2.外形大小：72±2 cm × 42正负2cm × 48正负2 cm ； - 3.罐体大小：φ25正负2 cm × 45正负2 cm； - 4.罐体容量：≥22.6 L . - （二）、性能要求： - ※1、设备原装进口，符合欧洲EN 13060 B级产品欧盟标准； - 2、安装使用方便，不需外接上下水； - ※3、三次脉冲式前预真空，真空度＞-0.90bar；带预真空特快速裸消程序,全过程＜15分钟；干燥采用真空冷却烘干技术，温度控制在±1°范围，真空度＞-0.90bar； - 4、灭菌后自动干燥，确保器械干燥后残余湿度不超过0.2%，纺织物干燥后残余湿度不超过1.0% ； - 5、独立蒸汽发生器设计； - 6、灭菌压力、真空指示：LCD数字显示，同时灭菌阶段持续时间倒计时显示； - ※7、自动蒸馏水质量检测，无需人为定期检查； - 8、可预设程序，自设置时间，可依据实际需求，通过内设的服务程序修改； - ※9、灭菌程序监控系统，微电脑控制，液晶显示实时工作状态，自动显示故障信息。监控灭菌全过程的压力、温度和时间。拥有6点的温度传感器。温度控制在±1度范围内； - 10、装有Bowie & Dick 试验程序，随时对设备蒸汽的穿透能力进行检测； - ※11、设有RS23B+2数据串行接口可连接PC机，实施远程控制； - 12、机械电子结合门锁，开柜门需结合控制面板按键，提高安全系数。 |  |  |  |
| 三、培训、售后要求： 质保≥2年；现场安装，按科室需求进行培训；如遇故障1小时响应，24小时到达现场维修。 |  |  |  |

第五部分  磋商文件格式

封面：

响应文件

（正本/副本）

项目名称：

供应商名称：（公章）

年  月  日

一、承诺函

致：磋商人

根据贵方                                     （项目编号，项目名称）的磋商公告，                                                 （供应商名称、地址）正式授权                 （授权代表姓名，职务）以本公司的名义提交磋商文件正本1份、副本2份。

并进行如下承诺：

1、我公司在本响应文件中所提供的全部资格证明文件均真实有效，我方承诺对其真实性负责并承担相应后果；

2、我公司在本响应文件中所响应的内容均将成为签订合同的依据，并承诺按响应内容提供相应服务；

3、我公司与磋商人和代理机构没有任何隶属关系或其他利益关系；

4、我公司未与其他供应商组成联合体参加本次磋商。

5、其它承诺(如有的话可自行填写)。

在此，我方宣布同意如下：

1、将按文件的规定履行合同责任和义务；

2、已详细审查全部文件，包括补充文件等（如有），我们完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解及异议的权力；

3、本响应文件有效期为提交响应文件截止之日起 60 个日历天；

4、同意提供按照贵方可能要求的与本磋商项目有关的一切数据或资料；

5、与本磋商项目有关的一切正式往来信函请寄：

通讯地址：

电话/传真：

电子邮件：

供应商（公章）：

授权代表(签字)：

日期：           年           月          日

二、法定代表人身份证明书

企业名称：

企业性质：

地    址：

成立时间：

经营期限：

姓名：	            性别：         年龄：         职务：

系                               （企业名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：        年       月         日

附：法定代表人身份证复印件（正面）

附：法定代表人身份证复印件（反面）

三、法定代表人授权委托书

（法定代表人直接参加磋商活动的，可不提供本项内容）

（磋商人）：

（供应商名称）在下面签字或盖章的            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就                              （项目编号、项目名称）的进行磋商，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书自     年   月   日至     年   月   日止签字有效。

特此声明。

日期：       年      月      日

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签名）：

授权代表身份证号码：

电话：

附：法定代表人身份证复印件（正面）

附：法定代表人身份证复印件（反面）

附：授权代表身份证复印件（正面）

附：授权代表身份证复印件（反面）

四、磋商报价表（首次报价）

采购项目名称：

| 磋商供应商 |  |
| --- | --- |
| 产品名称及数量 |  |
| 产品规格型号 |  |
| 产品生产企业 |  |
| 总价（万元） | 人民币（大写） （￥ ） |
| 付 款 方 式 | 验收合格后付款 |
| 备 注 |  |

注：此报价表为磋商小组了解其报价组成情况，仅作参考。表格形式不足描述，可另行行文编制。

法定代表人或其委托代理人（签字）：

磋商供应商名称（公章）：

五、技术响应、偏离说明表

- 供应商名称：（签章）

| 序号 | 磋商文件技术要求部分 | 技术响应部分 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

注：供应商需在本附件内，对本磋商文件商务条款逐一做出实质性响应，有任何负偏离将导致废标。

法人授权代表：（签字）

日期：      年   月   日

六、其他资料